FISA TEHNICA SUPORTI AER CONDITIONAT L=530

DENUMIRE PRODUS: SUPORTI AER CONDITIONAT AMBUTISATI LATI 18-24000. BTU( L=530 MM)

DESCRIERE PRODUS:

- Set suporti pentru sustinerea unitatii exterioare de aer conditionat

- Setul contine 2 suporti cu dimensiuni de 370 mmX 530 mm x 45 mm

- Suportii sunt recomandati pentru aparatele de aer conditionat de capacitati 18000-24.000 BTU

- Suportii de aer conditionat trebuie utilizati numai in scopul pentru care au fost fabricati si pentru capacitatile indicate (35-65 kg)

- Calitate foarte buna si durabilitate

- Se monteaza foarte repede si usor

- Rezistenta la uzura si coroziune

- Material: tabla zincata 2 mm si vopsire cu pulbere in camp elctrostatic

- Culoare alba

ATENTIE!

Unitatile de aer conditionat au compresorul situat intr-una din partile laterale a unitatii externe.Din aceasta cauza greutatea sprijinita pe fiecare din cele doua console este diferita .Consola de pe partea compresorului va trebui sa sustina o greutate mai mare fata de cealalta consola.