FISA TEHNICA SUPORTI AER CONDITIONAT

DENUMIRE PRODUS: SUPORTI AER CONDITIONAT  RABATABILI  48.000-60.000 BTU

DESCRIERE PRODUS:

- Set suporti pentru sustinerea unitatii exterioare de aer conditionat

- Setul contine 2 suporti cu dimensiuni de 500X630 mm

- Suportii sunt recomandati pentru aparatele de aer conditionat  de capacitati 24.000  BTU-60.000 btu.

- Suportii de aer conditionat trebuie utilizati numai in scopul pentru care au fost fabricati si pentru capacitatile indicate (100-200 kg)

- Calitate foarte buna si durabilitate

- Se monteaza foarte repede si usor

- Rezistenta la uzura si coroziune

- Material: tabla zincata 2.5 mm si vopsire cu pulbere in camp elctrostatic

- Culoare alba

- Test de incercarea   rezistenta 300 kg (daN)

ATENTIE!

Unitatile de aer conditionat au compresorul situat intr-una din partile laterale a unitatii externe.Din aceasta cauza greutatea sprijinita pe fiecare din cele doua console este diferita .Consola de pe partea compresorului va trebui sa sustina o greutate mai mare fata de cealalta consola.